## Slide 1
Sinh viên: | Phạm Duy Linh | 21020998
Giảng viên hướng dẫn: | TS. Nguyễn Tuấn Cảnh | 
 | NS. Nguyễn Minh Đoàn | 
Ngành: Vật lý kỹ thuật
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY SƠN PHỦ
(DOCTOR BLADE COATER)
ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO MÀNG MỎNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NANO
Báo cáo nghiên cứu khoa học

## Slide 2
Nội dung | Nội dung | Nội dung
I. |  | Tổng quan
II. |  | Thiết kế, chế tạo máy sơn phủ
III. |  | Ứng dụng máy phủ nhúng chế tạo màng mỏng
IV. |  | Kết quả và thảo luận

## Slide 3
I. Tổng quan
nguyendinhthe - voz.vn
Hình 1: Pin mặt trời màng mỏng
Trong bối cảnh công nghiệp hiện đại, nhu cầu về các thiết bị điện tử hữu cơ, cảm biến và các linh kiện chuyển đổi điện năng ngày càng cao. việc chế tạo các lớp màng mỏng với chất lượng cao đóng vai trò then chốt.
solarplus.vn

## Slide 4
Vật liệu khối
Vật liệu bột
Vật liệu nano
Vật liệu đám
Nguyên tử
Từ trên xuống
(top-down)
Từ dưới lên
(bottom-up)
I. Tổng quan
Hình 2: Hai hướng tiếp cận để chế tạo vật liệu nano

## Slide 5
I. Tổng quan
Hình 3: Các phương pháp chế tạo vật liệu màng mỏng

## Slide 6
I. Tổng quan
Hình 3: Các phương pháp chế tạo vật liệu màng mỏng

## Slide 7
Phương pháp sơn phủ
Hình 4: Chế tạo lớp chống phản xạ bằng kỹ thuật sơn phủ
  Ưu điểm:
    Tạo màng mỏng
    Độ đồng đều cao
    Chi phí thấp
    Sử dụng ít dung dịch
  Ứng dụng:
    Chế tạo lớp vận chuyển hạt tải, lớp chống phản xạ của pin mặt trời
    Phát triển các điện cực cho pin lithium, siêu tụ điện.

## Slide 8
1. Sử dụng dung dịch vừa đủ cho quá trình sơn phủ
2. Điều chỉnh dao để cho ra độ dày mỏng phù hợp và bắt đầu quá trình sơn phủ với tốc độ không đổi
3. Sấy dung dịch tạo lớp màng mỏng
I. Tổng quan
Hình 5: Các bước sơn phủ màng mỏng

## Slide 9
II. Thiết kế, chế tạo máy sơn phủ
  Yêu cầu phần cơ khí:
    Kết cấu khung máy
    Cơ cấu chuyển động
    Bộ phận đế sơn phủ
    Hệ thống điều khiển cơ khí
    Nâng cấp, bảo trì
  Phần mềm:
    Chương trình điều khiển
    Giao diện người dùng
    Bảo mật
    Cập nhật phần mềm
  Phần cứng:
    Vi xử lý
    Bộ nhớ
    Nguồn điện
    Mạch điều khiển
    Giao tiếp

## Slide 10
Hình 8: Thiết kế cơ khí
Khung máy
Trục chuyển động
Hệ gá mẫu
Phần cơ khí
doctor blade

## Slide 11
Hình 9: Phần cơ khí của thiết bị a) thiết kế b) thực tế
a)
b)
Phần cơ khí

## Slide 12
Hình 10: Linh kiện trong điều khiển thiết bị
Máy sơn phủ sử dụng các linh kiện phổ biến, dễ tìm, dễ thay thế có thể tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu chế tạo khác nhau.
Đảm bảo chi phí chế tạo phù hợp để phổ biến trong các phòng thí nghiệm cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy.
Phần cứng

## Slide 13
Hình 11: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn của thiết bị phủ nhúng
Phần cứng

## Slide 14
Hình 14: Sơ đồ giải thuật của máy bladecoating
Phần mềm

## Slide 15
Hình 15: Giao diện ứng dụng blade-coating trên web
Phần mềm

## Slide 16
6,4g PVA
80ml H₂O
600 rpm, 5h, 90⁰C
Dung dịch
Blade-coating
12g PVC
80ml
THF:DMF (4:6)
1h, 60⁰C
800 rpm, 5h, 80⁰C
Dung dịch
Blade-coating
Hình 16: Quy trình chế tạo màng PVA blade-coating
Hình 17: Quy trình chế tạo màng PVC blade-coating
PVC 15%
PVA 10%
IV. Ứng dụng máy phủ nhúng chế tạo màng mỏng

## Slide 17
IV. Ứng dụng máy phủ nhúng chế tạo màng mỏng
Hình 20: Cấu trúc vòm của TENGs
Hình 21: Máy phát điện nano thực tế
Hình 19: Nguyên lý hoạt động của TENGs
Máy phát điện nano (TENGs) dựa trên hiệu ứng ma sát điện và hiệu ứng cảm ứng tĩnh điện

## Slide 18
IV. Kết quả và thảo luận
Hình 22: Ảnh chụp SEM của màng PVC 15% chế tạo bằng máy phủ nhúng trên đế thủy tinh
Hình 23: Ảnh chụp hiển vi của màng PVC 15% chế tạo bằng máy phủ nhúng trên đế thủy tinh
Qua việc kiểm soát chính xác các thông số, máy đã thành công tạo ra mẫu có độ đồng đều cao trên bề mặt:

## Slide 19
IV. Kết quả và thảo luận
Hình 24: Điện thế hở mạch và dòng ngắn mạch của máy phát điện nano cấu trúc PVA-PVC
Hình 25: Ảnh chụp thực tế máy phát điện nano
Với lớp hoạt động chế tạo bằng phương pháp phủ nhúng, máy phát điện nano cho kết quả như sau:

## Slide 20
IV. Kết quả và thảo luận
Phương pháp electrospinning
Phương pháp blade-coating
So sánh với máy phát điện nano có lớp hoạt động PVA - PVC chế tạo bằng phương pháp electrospinning
Điện thế hở mạch
Dòng ngắn mạch

## Slide 21
Hình 26: Tủ thao tác của thiết bị phủ nhúng
Phát triển mở rộng thiết kế
  Xây dựng tủ thao tác cách ly
  Sấy mẫu bằng đèn hồng ngoại
  Hệ phủ nhúng đa dung dịch
  Hoàn thiện quy trình để sản xuất đại trà, giảm giá thành sản xuất

## Slide 22
Kết luận
Khóa luận này đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy phủ nhúng (dip-coater) cùng với việc sử dụng nó để tạo ra lớp chức năng cho máy phát điện nano (TENGs). Qua nghiên cứu và thử nghiệm, kết quả thu được đã chứng minh rằng máy phủ nhúng có khả năng tạo ra các lớp màng mỏng đồng đều.
Các kết quả thử nghiệm cho thấy lớp hoạt động của TENGs được chế tạo bằng máy phủ nhúng có thể đáp ứng được các yêu cầu về điện áp và dòng điện. Phương pháp phủ nhúng đã cho thấy tiềm năng lớn trong việc cải thiện cấu trúc màng chế tạo bằng phương pháp electrospinning.
Hướng phát triển trong tương lai: Tạo ra sản phẩm độ tin cậy cao hơn với chi phí thấp hơn để phổ biến thiết bị trong các phòng thí nghiệm.

## Slide 23
Tài liệu Tham khảo

## Slide 24
Mẹo: Cộng tác giúp cho quá trình làm việc nhóm trở nên dễ dàng hơn! Hãy nhấp "Chia sẻ" và mời các thành viên trong nhóm của bạn cùng điền vào đây. Sử dụng trang này để thêm các thông báo, động não hoặc các ý tưởng nhóm thú vị khác!
Thêm chủ đề chính
Thêm ý tưởng liên quan
Thêm ý tưởng liên quan
Thêm ý tưởng liên quan
Thêm ý tưởng liên quan
Thêm ý tưởng phụ
Thêm ý tưởng
phụ hơn nữa
Thêm ý tưởng
phụ hơn nữa
Thêm ý tưởng phụ
Thêm ý tưởng phụ
Thêm ý tưởng
phụ hơn nữa
Thêm ý tưởng
phụ hơn nữa
Thêm ý tưởng phụ
QUAY LẠI TRANG CHƯƠNG TRÌNH

## Slide 25
xinchao@trangwebhay.vn
Email
@trangwebhay
Mạng xã hội
0912 345 678
Điện thoại
Liên hệ
Thêm Tên Công ty
QUAY LẠI TRANG CHƯƠNG TRÌNH

## Slide 26
Trang tài nguyên
Sử dụng các tài nguyên thiết kế này trong Bản thuyết trình Canva của bạn. Thiết kế vui vẻ!
Đừng quên xóa trang này trước khi trình bày.

## Slide 27
Trang tài nguyên
Sử dụng các tài nguyên thiết kế này trong Bản thuyết trình Canva của bạn. Thiết kế vui vẻ!
Đừng quên xóa trang này trước khi trình bày.

## Slide 28
Trang tài nguyên
Tìm điều kỳ diệu và thú vị khi trình bày với Bản Thuyết Trình Canva. Nhấn các phím sau khi ở chế độ Trình bày!
Hãy xóa trang này trước khi trình bày.
C để tạo hoa giấy
O để tạo bong bóng
Bất kỳ số nào từ 0-9 để hẹn giờ
D để tạo tiếng trống
Q để tắt tiếng
B để tạo hiệu ứng mờ
U để hạ màn
M để thả mic